		Allegato B / LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
		L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO:		PREVENTIVO DI SPESA TIPO PER LA RIMOZIONE DI GENERATORI DI CALORE, SMALTIMENTO, FORNITURA DI CALDAIE, POSA IN OPERA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DELL’A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE, UBICATI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E NELLA PROVINCIA BT.
COMMITTENTE:		A.R.C.A. Puglia Centrale - Via Francesco Crispi 85 - 70123 Bari (BA)
		Data,

		L’OPERATORE ECONOMICO
		(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

LAVORI E FORNITURE PER / L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere
R I P O R T O
LAVORI A MISURA
Fornitura e posa in opera di rubinetti di intercettazione a sfera alla base di colonna per gas, in bronzo, a passaggio
totale con presa manometrica del diametro interno Ø 3/4".
SOMMANO...	cadauno	1,00
Fornitura e posa in opera di raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in
acciaio inox, idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.
SOMMANO...	cadauno	4,00
Prova di tenuta idrica globale di tutto l'impianto, previo riempimento dello stesso al fine di valutare la tenuta
dell'impianto a lavoro ultimato.
SOMMANO...	cadauno	1,00
Fornitura e posa in opera di valvola per radiatore, a doppio regolaggio, o detentore per attacco di radiatore a tubazioni
di ferro nero o rame e nei diametri rivenienti dal calcolo compreso tutti gli oneri per pezzi speciali, guarnizioni e
quant'altro occorre per dare il collegamento funzionante.
SOMMANO...	cadauno	4,00
Svuotamento impianto termico per l'installazione delle valvole termostatiche a servizio dei termosifoni, riempimento
dello stesso con sfiato aria ad ogni singolo termosifone, compreso l'eliminazione di eventuali perdite di acqua e prove
di funzionamento.
SOMMANO...	cadauno	1,00
Nel caso di “mera sostituzione di caldaia” predisposizione di tutta la documentazione propedeutica e successiva alla
effettiva esecuzione dei lavori, compresi gli onorari tecnici per la redazione di asseverazioni e/o relazioni tecniche, tra
cui:
a) scheda tecnica di presentazione;
b) relazione tecnica prevista dal D.Lgs. n. 311/06, redatta secondo l’allegato E del Decreto ed allegato I comma 3
redatta da professionista abilitato, o, in alternativa relazione tecnica secondo allegato E D.Lgs. n., 311/06 redatta da
professionista abilitato attestante il rispetto dell’allegato I comma 4 del D.Lgs. n. 311/06 (mera sostituzione) o
comma 5 del D.Lgs. n. 311/06 con relazione di deroga (mera sostituzione);
c) documentazione comprovante la preesistenza dell’impianto oppure autodichiarazione del proprietario o
dell'occupante relativa alla preesistenza del generatore di calore alla data del 1994 oppure progetto del sistema di
scarico dei fumi e di prospetto che evidenzi il rispetto delle quote di sbocco previste dal D.P.R. n. 551/99 e norma
Uni 7129;
A R I P O R T A R E

LAVORI E FORNITURE PER / L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere
R I P O R T O
d) asseverazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 311/06 redatta da un professionista abilitato (a fine lavori);
e) copia del libretto di impianto ed in particolare della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1 dell’allegato II
Decreto 17/3/2003);
f) dichiarazione di conformita’ alla legge n. 37/2008 rilasciata dall’Installatore relativa alla caldaia ed all'eventuale
canna fumo installata;
g) rilascio attestato di certificazione energetica.
SOMMANO...	unità	1,00
Trasporto a spalla e/o con l’uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di
carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a
m 20 e sino a m 50.
SOMMANO...	mc	0,10
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
SOMMANO...	t	0,05
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni
di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino
30.000 W
SOMMANO...	cad	1,00
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio
inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e
accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il
tratto verticale e la caldaia: diametro interno 180 mm
SOMMANO...	m	4,00
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato
a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola
SOMMANO...	cad	1,00

A R I P O R T A R E

LAVORI E FORNITURE PER / L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere
R I P O R T O
Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2 x 16 A magnetotermico / SOMMANO...	cad	1,00
Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare / SOMMANO...	cad	1,00
Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 27 kW (sanitario) / SOMMANO...	cad	1,00
Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 3/8" / SOMMANO...	cad	6,00
Parziale LAVORI A MISURA euro
T O T A L E euro
(diconsi euro - in lettere)
A R I P O R T A R E

LAVORI E FORNITURE PER / L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere
R I P O R T O

Data, / L’OPERATORE ECONOMICO / (timbro e firma)
A R I P O R T A R E